启东市宜居宜业和美乡村东部片区建设项目（近海镇亮化

工程)采购及安装项目市场询价公告

启东市近海镇人民政府根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市宜居宜业和美乡村东部片区建设项目（近海镇亮化工程)采购及安装项目进行采购询价。

一、采购需求：

1.具体采购内容详见本公告附件报价表。

2.质量要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。

3.质保要求：质保期五年，自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期。

4.售后服务要求：在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供应商无条件给予全套更新或退货。在免费质保期内，供应商在接到用户单位电话通知后，必须在 4 小时之内上门服务, 并在 8 小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在 12 小时内提供备用货物，并在 7 个工作日内负责对送修货物维修完毕并送至用户单位处。

质保期内如出现质量问题，且确定为非人为因素的，须对产品的各项质量问题进行免费维修，无法修复的，须无条件退货更换；免费保修期内如因使用单位的人为原因造成损坏需更换零部件，只收取零部件的成本费。

5.服务周期：30 个日历天（实际进场时间以采购单位通知为准）。如不能及时提供符合标准的灯具并且完成安装的，则按延期每天1000元进行扣款，所发生的所有损失由供货商承担。

6.交货、安装地点：成交供应商应按照采购单位的要求将货物运至采购单位指定地点，在指定位置安装，确保正常使用。

二、供应商资质要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购的项目,货物类项目的货物生产企业或者服务类项目的服务提供商应为中小微企业、监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位。并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

3.本项目的特定资格要求：具有城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质。

4.本项目不接受联合体投标。

三、约定事项

1.上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。

2.拟定支付方式：合同签订后，货物运送到需方指定地点安装调试完成，并经需方组织验收通过合格后付至合同价款的80%，验收合格满一年且结算审计完成后付至审定价的95%,余款于验收合格之日算起满五年时提供使用单位出具的无质量问题证明后付清。

3.市场询价表及相关材料于2025年10月22日17:00前，需将报价表及营业执照等复印件加盖单位公章扫描发送至ntdz9192@126.com，联系人：陆海亚，联系电话：0513-83302829。

4.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位将被列入黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市近海镇人民政府

2025年10月16日

报价表

| 序号 | 材料 名称 | 规格 | 单位 | 暂估数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立杆式太阳能路灯 | 1、灯杆：灯杆高6米，材质为Q235,主杆上口径60mm，下口径130mm，壁厚3mm。悬挑灯杆臂长1米。 2、灯头： ▲光源功率 60W(±1W)。 ▲显色指数＞80。 ▲色温6500K(±100K)。 ▲灯具尺寸：520*205*95mm。 ▲防护等级IP65。 ▲耐久性试验和热试验：符合 GB7000.203（GB7000.1）标准要求。 ▲500小时及以上盐雾检测结果：灯具上无明显腐蚀。 外壳采用全铝压铸、全密封构、外表光滑，灯具结构设计合理、强度高。平均寿命＞50000小时。光衰＜3%，性能稳定。 3、太阳能光伏板： ▲功率100W（±5%内） 多晶硅，转换率＞18%，4时段控制功能。可变功率，有过充过放及防反接功能，平均寿命≥10年。 4、太阳能专用锂电池： ▲额定容量50AH（±5%内）。 灯头内置，寿命≥10年。亮灯时间：12小时。 - 基础：500*500*800mm（最终以灯具厂家尺寸为准）。 6、含灯具内护套线及法兰等 7、做法详见施工图 8、含基础及挖填土 | 套 | 67 |  |  |  |
| 2 | 抱箍式太阳能路灯 | 1、灯臂：材质为Q235,口径为60圆管，壁厚≥2mm，悬挑灯杆臂长1m，底部焊接固定底座；整体热镀锌，静电喷塑防腐处理，含太阳能支架、抱箍、配件等。 2、灯具： ▲光源功率 60W(±1W)。 ▲显色指数＞80。 ▲色温6500K(±100K)。 ▲灯具尺寸：520*205*95mm。 ▲防护等级IP65。 ▲耐久性试验和热试验：符合 GB7000.203（GB7000.1）标准要求。 ▲500小时及以上盐雾检测结果：灯具上无明显腐蚀。 外壳采用全铝压铸、全密封构、外表光滑，灯具结构设计合理、强度高。平均寿命＞50000小时。光衰＜3%，性能稳定。 3、太阳能光伏板： ▲功率100W（±5%内） 多晶硅，转换率＞18%，4时段控制功能。可变功率，有过充过放及防反接功能，平均寿命≥10年。 4、太阳能专用锂电池： ▲额定容量50AH（±5%内）。 灯头内置，寿命≥10年。亮灯时间：12小时。 | 套 | 202 |  |  |  |
| 3 | 原有路灯拆除 | 原有路灯拆除,堆放至业主指定位置,归由业主所有。 | 套 | 200 |  |  |  |
| 4 | 原有电缆拆除 | 原有路灯电缆及附件拆除,堆放至业主指定位置,归由业主所有。 | 米 | 17000 |  |  |  |
| 备注：1、上述带“▲”为主要规格参数，投标时须提供国家电光源质量监督检验中心或国家电光源质量检验检测中心出具的样品灯具，国家光伏产品质量检验检测中心出具的样品锂电池、光伏板产品检测报告复印件并加盖投标单位公章【检测报告的封面必须带有 CMA及 CNAS 标志、有电子版报告的二维码、内页附有样品照片及外形尺寸】，且报告中参数指标涵盖“▲”采购要求。 - 2、以上太阳能路灯的数量为暂定，实际安装数量以采购单位的实际需求为准，按实结算。 - 3、请供应商实地考察现场，综合考虑各种因素后报价。 4、采购标准要求以采购要求、相关国家标准为准，在标准和采购要求不一致时，按要求高的标准执行。 5、成交供应商提供的所有货物都必须为全新的原厂正品，不接受翻新产品，一经查实，取消成交资格，并列入采购人的采购黑名单，同时对成交供应商及负责人追究相关法律责任。 6、成交供应商提供的所有货物及包装、标签、标识都应符合国家相关规定要求，且须在采购人指定地点和规定时间内将货物运送至指定地点完成安装并调试至最佳使用状态，运输、装卸、堆放、安装货物时需考虑货物的结构、承重等，不得因装卸、堆放、安装不当等发生货物被压变形或损坏等情况的发生，如发生货物变形或损坏，由成交供应商提供免费换货并免费运送至指定地点完成安装、调试，必须确保路灯可以正常进行使用。 7、供应商须在报价表上明确所投产品的品牌及型号，否则视为无效响应。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位：

负责人：

日期：